24“ - TFT Flachbildschirm

Pos.   )		Stück

24“ – TFT Flachbildschirm zur Anzeige der VisionGuard Visualisierungs-, Überwachungs- und Programmiersoftware über ein PC-System

Versorgungsspannung: 			230V AC 50/60 Hz

Kennzeichnung:			TÜV GS, VCCI, BSMI, WHQL, CB

Auflösung:				WUXGA 1900 x 1200

Seitenverhältnis:			16:10

Eingang:				HDMI, Displayport, analog VGA

Leistungsaufnahme:			max. 35 Watt / Stand-By: 0,5 Watt

Farbe:					silber

Abmessungen BxTxH:			ca. 532 x 214 x 632 mm (mit Fuß)

Diagonalabmessung:			61cm (24“) Breitbildformat

Gewicht: 				ca. 6,4 kg

oder vergleichbarer 24“-TFT Bildschirm

Typ: 24“ – TFT Flachbildschirm

Fabrikat: ALMAT